附件

中央生态环境保护督察整改情况公示表

| 整改任务 | 任务编号 | 市级方案第十一项 |
| --- | --- | --- |
|  | 问题概述 | 2018年3月，国家审计发现燕山石化公司一台410吨/小时燃煤锅炉未按要求停用并实施“煤改气”，要求完成改造工作。但原市经信委放松整改要求，在天然气管网已铺设至燕山石化公司的情况下，仍同意该燃煤锅炉改用平均硫分高达5%—6%的石油焦至今，严重违反国家关于京津冀大气污染防治工作的要求，原市环境保护局也对此行为把关不严。 |
| 责任单位 | 市经济和信息化局、市生态环境局、市城市管理委、房山区政府、燕山石化公司 |  |
| 整改目标 | 燕山石化公司完成“煤改气”；410吨/小时锅炉停止燃用石油焦。 |  |
| 整改措施 | 一是燕山石化公司410吨/小时锅炉停止燃用石油焦。二是燕山石化公司拆除410吨/小时锅炉的石油焦进料斗，中断输送装置，不再具备燃用固体燃料（煤、石油焦等）能力。开展410吨/时燃煤锅炉改造为燃气锅炉的技术、经济可行性研究，未完成清洁燃料改造前确保停用。三是新建220吨/小时燃气锅炉并投入运行。 |  |
| 整改主要工作 及成效 | 燕山石化公司已于2020年12月24日启用了新建220吨/小时燃气锅炉，并于2020年12月31日停用了410吨/小时燃煤锅炉；2021年4月30日完成进料斗拆除和输送装置中断工作，2021年5月26日，市经济和信息化局会同市生态环境局、市城市管理委、房山区政府组织专家进行了现场验收，专家组确认燕山石化公司完成了整改措施。 |  |
| 整改时间 | 2020年12月至2021年5月 |  |
| 社会监督联系人及电话 | 联系人：闫展熠，电话：55578372 |  |