附件

第二轮中央生态环境保护督察

市经济和信息化局牵头整改任务完成情况

一、发现问题

2018年3月，国家审计发现燕山石化公司一台410吨/小时燃煤锅炉未按要求停用并实施“煤改气”，要求完成改造工作。但原市经信委放松整改要求，在天然气管网已铺设至燕山石化公司的情况下，仍同意该燃煤锅炉改用平均硫分高达5%—6%的石油焦至今，严重违反国家关于京津冀大气污染防治工作的要求，原市环境保护局也对此行为把关不严。

二、整改要求

一是燕山石化公司410吨/小时锅炉停止燃用石油焦。二是燕山石化公司拆除410吨/小时锅炉的石油焦进料斗，中断输送装置，不再具备燃用固体燃料（煤、石油焦等）能力。开展410吨/时燃煤锅炉改造为燃气锅炉的技术、经济可行性研究，未完成清洁燃料改造前确保停用。三是新建220吨/小时燃气锅炉并投入运行。

三、完成情况

燕山石化公司已于2020年12月24日启用了新建220吨/小时燃气锅炉，并于2020年12月31日停用了410吨/小时燃煤锅炉；2021年4月30日完成进料斗拆除和输送装置中断工作，2021年5月26日，市经济和信息化局会同市生态环境局、市城市管理委、房山区政府组织专家进行了现场验收，专家组确认燕山石化公司完成了整改措施。